天津财经大学珠江学院火险隐患检查登记表

部门（章）：                                                                                                                                             年      月        日

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否认真组织学习、贯彻落实《高等学校消防安全管理规定》（28号令）和《天津市消防条例》，并根据管理范围对照检查，明确本岗位及部门的相关责任。 |  |
| 2 | 本部门是否已建立二级单位消防安全管理体系，即已明确部门消防安全管理第一责任人、消防安全管理人（安全员），已确定本部门所属办公室、实验室、教室、机房等教学场馆及学生宿舍、教师公寓的区域专属消防安全责任人。 |  |
| 3 | 部门全体人员是否逐级签署了消防安全责任书。 |  |
| 4 | 是否落实学院有关消防安全检查、整改、文件的要求，定期召开本部门消防安全会议并有记录。 |  |
| 5 | 是否定期开展消防宣传教育工作；部门员工是否熟知“四懂四会”内容。“四懂”即懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得自救逃生的方法；“四会”即会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。 |  |
| 6 | 是否组织开展本部门消防安全培训（含新入职和进入新岗位的员工的岗前消防安全培训）。 |  |
| 7 | 是否制定了本部门灭火、应急疏散预案并定期进行演练。 |  |
| 8 | 是否建立了防火检查、巡查制度、火灾隐患整改制度；是否根据《高等学校消防安全管理规定》（第28条、29条）定期开展检查、巡查工作并填写好记录。 |  |
| 9 | 消火栓、灭火器、安全标识是否齐全有效；安全出口、疏散通道是否畅通；应急照明是否完好；是否存在圈占、埋压消火栓。 |  |
| 10 | 各部门是否对所管辖职工、学生进行安全用电、节约用电的宣传教育，并经常检查安全用电情况。 |  |
| 11 | 是否有私拉乱接电器线路、保险装置、超负荷使用电器等情况。 |  |
| 12 | 是否使用伪劣电器；电线、接线板、电闸、开关是否有发热、产生火花、接触不良等异常现象。 |  |
| 13 | 是否有使用热的快、电炉、电磁炉、电褥子、电熨斗、电夹板等大功率电器；是否有使用液化石油气罐、酒精炉等罐装能源现象。 |  |
| 14 | 室内无人时电气设备电源是否处于关闭状态；台灯、床头灯、充电器、接线板等是否放在床上或距离床上用品较近。 |  |
| 15 | 是否在宿舍内吸烟和乱扔烟头；是否有燃烧蚊香驱蚊、用蜡烛照明和在楼内外焚烧废弃物现象。 |  |
| 16 | 卧室、阳台是否存放易燃、易爆等危险品。 |  |
| 17 | 电房、配电室、网络交换机等通电设备是否定期检查。 |  |
| 18 | 火灾隐患的自查自改情况（有情况可另附页说明）。 |  |
| 19 | 安全部及上级消防机构检查发现的安全隐患是否在规定限期内未整改。 |  |

备注：各部门要按照此表中相关内容认真逐项检查并据实填写。检查情况用文字填写，没有情况的用“无”表示。

填表人：                                        安全员：                                       负责人：

年   月   日